**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος- Πανεπιστημιούπολη Καβάλας**

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| **α/α** | **Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών / υπηρεσιών που ζητούνται** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξωτερικός ηλεκτρολογικός πίνακας 2 σειρών, με πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Καλώδιο 5Χ10 ΝΥΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καλώδιο 5Χ4 ΝΥΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Καλώδιο 5Χ6 ΝΥΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Γενικός διακόπτης 3Χ63Α | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | βάσεις ασφαλειών 50Α | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 50Α | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ενδεικτικές λυχνίες | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 16 Α | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πλαστικό κανάλι 50Χ50 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Βιομηχανική πρίζα 5Χ32Α Α-Θ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Βιομηχανική πρίζα 5Χ63Α Α-Θ | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Πρίζα Σούκου 16Α | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  |  |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ"**

| **α/α** | **Περιγραφή υλικών** | **Ποσό-τητα** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Συνολ. προσφερόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** | **ΦΠΑ** | **Συνολ. προσφερόμενη αξία με ΦΠΑ (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξωτερικός ηλεκτρολογικός πίνακας 2 σειρών, με πόρτα | 1 | τεμ |  |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο 5Χ10 ΝΥΜ | 10 | μετ |  |  |  |  |
| 3 | Καλώδιο 5Χ4 ΝΥΜ | 15 | μετ |  |  |  |  |
| 4 | Καλώδιο 5Χ6 ΝΥΜ | 15 | μετ |  |  |  |  |
| 5 | Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ | 100 | μετ |  |  |  |  |
| 6 | Γενικός διακόπτης 3Χ63Α | 1 | τεμ |  |  |  |  |
| 7 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α | 1 | τεμ |  |  |  |  |
| 8 | βάσεις ασφαλειών 50Α | 3 | τεμ |  |  |  |  |
| 9 | ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 50Α | 3 | τεμ |  |  |  |  |
| 10 | Ενδεικτικές λυχνίες | 6 | τεμ |  |  |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 16 Α | 4 | τεμ |  |  |  |  |
| 12 | Πλαστικό κανάλι 50Χ50 | 35 | μετ |  |  |  |  |
| 13 | Βιομηχανική πρίζα 5Χ32Α Α-Θ | 1 | ζευγ |  |  |  |  |
| 14 | Βιομηχανική πρίζα 5Χ63Α Α-Θ | 1 | ζευγ |  |  |  |  |
| 15 | Πρίζα Σούκου 16Α | 6 | μετ |  |  |  |  |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | υπηρ |  |  |  |  |
|  | **Σύνολο** | **203** |  |  |  |  |  |

**Ισχύς Προσφοράς:** Η προσφορά μου ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή της από την Υπηρεσία

Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

**Στοιχεία συμμετέχοντα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** | **ΑΦΜ** | **ΔΟΥ** | **Στοιχεία Επικοινωνίας συμμετέχοντα** |
|  |  |  | Διεύθυνση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Πόλη: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Τ.Κ.\_\_\_\_\_\_\_\_  Τηλ.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |