ΠΡΟΣ ΔΙΠΑΕ

Υπόδειγμα προσφοράς

Με την παρούσα αποδέχομαι τους όρους και απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού φωτισμού για την Πανεπ. Καβάλας ΔΙΠΑΕ

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

| α/α | Φύλλο συμμόρφωσης | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικά LED Input Voltage 220 to 240 V Input Frequency 50 to 60 Hz Initial luminous flux (system flux) 9006 lm Luminous flux tolerance +/-7% Initial LED luminaire efficacy 111 lm/W Init. Corr. Color Temperature 4000 K Init. Color Rendering Index 70 Initial chromaticity (0.41, 0.39) SDCM ≤5 Initial input power 83 W Power consumption tolerance +/-11% Optical cover/lens type Flat glass | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σωλήνες γαλβανιζέ Φ45-60, 1,2 μετρα το τεμ. | ΝΑΙ |  |  |

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

| Α/Α | Περιγραφή αγαθών | Ποσότητα | Μον. Μέτρ. | Προσφερθείσα τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€) | Συνολική προσφερθείσα αξία χωρίς Φ.Π.Α (€) | Φ.Π.Α. % | Συνολική προσφερθείσα αξία με Φ.Π.Α (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΩΤΣΤΙΚΑ LED 83 W/9000 Lmn | 14 | ΤΕΜ. |  |  |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ γαλβανιζε Φ45-60, 1,2μ | 15 | ΤΕΜ. |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 29 |  |  |  |  |  |

Ο/Η Προσφέρων/ουσα

(υπογραφή/σφραγίδα Νόμιμου Εκπροσώπου)

Στοιχεία προσφέροντα

| Επωνυμία | ΑΦΜ | ΔΟΥ | Στοιχεία Επικοινωνίας προσφέροντα |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Διεύθυνση:____________ Τηλ.:_______________ Fax:_____________ e-mail:_____________ |