**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος- Πανεπιστημιούπολη Καβάλας**

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ** |
| Πιστοποιημένα κατά CE υλικάΝτουζιέρα ασφαλείας με σταθμό πλύσης ματιώνΚατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι αντιδιαβρωτικόΜεγάλη διάμετρο ντουζιέρας ψεκασμού νερούΠλύση ματιών με δύο ψεκαστήρες με πλαστικό κάλυμμα προστασίαςΛειτουργία ντους με μια άκαμπτη λαβήΤο σύστημα πλύσης ματιών με λειτουργία από πλευρικές χειροκίνητες λαβέςΠίεση εργασίας 2 bar / ελάχιστο 1.5 bar / μέγιστο 8 barΡοή ντουζ: 110 lit/minΡοή πλύσης ματιών: 22 lit /min | **ΝΑΙ** |  |  |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή αγαθών** | **Ποσότητα** | **Μον. Μέτρ.** | **Προσφερόμενη Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α** | **Συνολική****Προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α** | **Φ.Π.Α. %** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α** |
| 1. | Ντουζιέρα ασφαλείας μεσταθμό πλύσης ματιών | 1 | Τεμ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ** | **1** |  |  |  |  |  |

Ο/Η Προσφέρων/ούσα

*(Υπογραφή, σφραγίδα)*

**Στοιχεία συμμετέχοντα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία επιχείρησης** | **ΑΦΜ** | **ΔΟΥ** | **Στοιχεία Επικοινωνίας συμμετέχοντα** |
|  |  |  | Διεύθυνση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Τηλ.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |