**Α΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος- Πανεπιστημιούπολη Καβάλας**

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την **προμήθεια και τοποθέτηση αγαθών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ», Πανεπιστημιούπολη Καβάλας**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα** | **Μον μέτρησης** | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α** | **Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α** | **Φ.Π.Α. %** | **Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α** |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ10 ΝΥΥ | 60 | ΜΕΤΡ |  |  |  |  |
| 2 | ΑΝΤΙΤΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ30 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ 5Χ10 | 60 | ΜΕΤΡ |  |  |  |  |
| 3 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ 40Χ40 | 15 | ΜΕΤΡ |  |  |  |  |
| 4 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ | 1 | ΤΕΜ |  |  |  |  |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, 10-16Α, ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α, ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ | 1 | ΣΕΤ |  |  |  |  |
| 6 | ΑΝΤΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ, DIN ΤΥΠΟΥΤ2 & Τ315KAL(-N), 60KA (N-PE) | 2 | ΤΕΜ |  |  |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3X2,5 | 40 | ΜΕΤΡ |  |  |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 | 25 | ΜΕΤΡ |  |  |  |  |
| 9 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ 1Φ | 8 | ΤΕΜ |  |  |  |  |
| 10 | ΠΡΙΖΕΣ 3Φ | 3 | ΤΕΜ |  |  |  |  |
| 11 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 5Κva | 1 | τεμ |  |  |  |  |
| 12 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 40x40 | 1 | τεμ |  |  |  |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | 1 | ΥΠΗΡΕΣ |  |  |  |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **218** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο/Η Προσφέρων/ούσα

**Στοιχεία συμμετέχοντα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** | **ΑΦΜ** | **ΔΟΥ** | **Στοιχεία Επικοινωνίας συμμετέχοντα** |
|  |  |  | Διεύθυνση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Τηλ.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |