ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»

ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |  |
| --- | --- |
| Α.Φ.Μ. - ΔΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |
| e-mail |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  |

| Α/Α | Περιγραφή αγαθών | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α | Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δεματικό [280,300]X4,8mm Λευκό (Συσκ.100τεμ) | 5 | Τεμ. |  |  |
| 2 | Δεματικό [280,300]X3,6mm Λευκό (Συσκ.100τεμ) | 5 | Τεμ. |  |  |
| 3 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X2,5mm² Λευκό | 200 | m |  |  |
| 4 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² Λευκό | 200 | m |  |  |
| 5 | Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 12 | τεμ |  |  |
| 6 | Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 25 | τεμ |  |  |
| 7 | Μικροαυτόματος 1P C20A 6kA | 6 | τεμ |  |  |
| 8 | Μικροαυτόματος 1P C25A 6kA | 6 | τεμ |  |  |
| 9 | Κλεμμοσειρά 12X1,5mm² | 50 | τεμ |  |  |
| 10 | Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² | 50 | τεμ |  |  |
| 11 | Κλεμμοσειρά 12X6mm² | 20 | τεμ |  |  |
| 12 | Κλεμμοσειρά 12X10mm² | 10 | τεμ |  |  |
| 13 | Κλεμμοσειρά 12X16mm² | 10 | τεμ |  |  |
| 14 | Λάμπα LED Tube T8 16W [1770, 1800]LM G13 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό | 240 | Τεμ. |  |  |
| 15 | Λάμπα οικονομίας PL 11W G23 (2-ακίδες) 4000K | 10 | Τεμ. |  |  |
| 16 | Πολύπριζο ασφαλείας 4 Θέσεων με διακόπτη μαύρο καλώδιο 2m | 10 | m |  |  |
| 17 | Πολύπριζο 5 Θέσεων λευκό Χωρίς Καλώδιο | 20 | Τεμ. |  |  |
| 18 | Φις σούκο θηλυκό 16A Λευκό | 20 | Τεμ. |  |  |
| 19 | Φις σούκο αρσενικό 16A Λευκό Ευθύ | 40 | Τεμ. |  |  |
| 20 | Πρίζα Σούκο 2M με ασφάλεια παιδιών 16A 250V ΛευκήIP20 | 50 | Τεμ. |  |  |
| 21 | Διακόπτης Απλός 10A Λευκός IP20 | 10 | Τεμ. |  |  |
| 22 | Διακόπτης Κομιτατέρ 10A Λευκός IP20 | 10 | Τεμ. |  |  |
| 23 | Διακόπτης Αλέ Ρετούρ 10A Λευκός IP20 | 10 | Τεμ. |  |  |
| 24 | Διακόπτης Διπλός Αλέ Ρετούρ 10A Λευκός IP20 | 10 | Τεμ. |  |  |
| 25 | Διακόπτης Μεσαίος Αλέ Ρετούρ 10A Λευκός IP20 | 5 | Τεμ. |  |  |
| 26 | Απογυμνωτής καλωδίων 10-22AWG 203mm | 1 | Τεμ. |  |  |
| 27 | Πένσα Ηλεκτρολόγου Μόνωση 1000VAC 165mm | 2 | Τεμ. |  |  |
| 28 | Ψαλίδι Λαμαρίνας Ίσιο 300mm | 1 | Τεμ. |  |  |
| 29 | Πλαγιοκόφτης 200mm Μόνωση 1000V | 2 | Τεμ. |  |  |
| 30 | Φακός LED 5W τουλάχιστον 350lm IP44 Επαναφορτιζόμενο | 1 | Τεμ. |  |  |
| 31 | Λάμπα LED 4,2W [345,450] lm GU10 230V 36° 3000K Θερμό Λευκό | 10 | Τεμ. |  |  |
| 32 | Λάμπα LED 4,2W[345,450] lm GU10 230V 36° 4000K Ουδέτερο Λευκό | 40 | Τεμ. |  |  |
| 33 | Λάμπα LED R63 8W [720,830]lm E27 4000K | 5 | Τεμ. |  |  |
| 34 | Λάμπα LED 5W [400,470] lm G9 230V 360° 3000K Θερμό Λευκό | 10 | Τεμ. |  |  |
| 35 | Λάμπα LED Κλασική 13W [1250,1521] lm E27 230V 200° 4000K Ουδέτερο Λευκό | 380 | Τεμ. |  |  |
| 36 | Λάμπα φθορισμού MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 4000Κ | 50 | τεμ. |  |  |
| 37 | Λάμπα Φθορίου TL-E 40W/865 4000Κ | 24 | τεμ. |  |  |
| 38 | Λάμπα LED κερί Ε14 4000Κ 5W | 45 | τεμ. |  |  |
| 39 | Λάμπα Φθορίου σωληνωτή Τ8 18W 600mm 4000K | 150 | τεμ. |  |  |
| 40 | Λάμπα Φθορίου σωληνωτή Τ8 36W 1200mm 4000K | 170 | τεμ. |  |  |
| 41 | Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-65W S10 | 100 | τεμ. |  |  |
| 42 | Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-22W S2 | 100 | τεμ. |  |  |
| 43 | Ντουί λαμπτήρων E27 Πορσελάνης | 20 | τεμ. |  |  |
| 44 | Μονωτική Ταινία μαύρη 19mm x 20m | 50 | τεμ. |  |  |
| 45 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο, 190mm | 3 | τεμ. |  |  |
| 46 | Σετ 6 Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου ίσιο σταυρό VDE 1000V | 1 | τεμ. |  |  |
| 47 | Ανιχνευτής Τάσης UT-12D AC με Εύρος Μέτρησης 24 - 1000V | 2 | τεμ. |  |  |
| 48 | Led driver Panel 24-26W ή LED Panel 24-26W τουλάχιστον 2180lm τετράγωνο 4000oK επίτοιχο | 50 | Τεμ. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ______________________________________________________

Ημερομηνία ……../………../2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου)

Δηλώνω ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ: | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως …………………………………..(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία …………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….:

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. …………………………..………………….. Πρόσκλησης.

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………………….…» δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………………….…» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τόσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

ζ) Τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄.

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα.